附件1：

处置物资清单

| - 序号 | - 物资名称 | 规格型号 | - 单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑钢材 | HRB400Eф6 、HRB400Eф 16～25 、HRB500Eф20 ~25 | 吨 | 29 |
| 2 | 止水钢板 | 宽度300mm ，厚度3mm | m | 545.75 |
| 3 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN25 | m | 6 |
| 4 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN32 | m | 6 |
| 5 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN40 | m | 22 |
| 6 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN50 | m | 70 |
| 7 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN80 | m | 18 |
| 8 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN100 | m | 4.8 |
| 9 | 衬塑钢管 | 热镀锌, 内筋嵌入式，DN150 | m | 54 |
| 10 | 热镀锌圆钢 | φ10 | m | 1362 |
| 11 | 热镀锌扁钢 | 25*4 | m | 6 |
| 12 | 钢制桥架 | 100×75mm ，δ=1.2 | m | 12 |
| 13 | 钢制桥架 | 150×75mm ，δ=1.2 | m | 18 |
| 14 | 钢制桥架 | 200×100mm，δ=1.2 | m | 2 |
| 15 | 钢制桥架 | 200×150mm，δ=1.2 | m | 30 |
| 16 | 钢制桥架 | 300×100mm ，δ=1.2 | m | 18 |
| 17 | 钢制桥架 | 300×150mm ，δ=1.2 | m | 154 |
| 18 | 钢制桥架 | 400×150mm ，δ=1.5 | m | 14 |
| 19 | 钢制桥架 | 400×200mm，δ=1.5 | m | 48 |
| 20 | 钢制桥架 | 500×200mm ，δ=1.5 | m | 2 |
| 21 | 钢制桥架 | 500×250mm，δ=1.5 | m | 4 |
| 22 | 弯头 | 150*75mm | 个 | 2 |
| 23 | 弯头 | 150*100mm | 个 | 5 |
| 24 | 喇叭口 | 150*100mm | 个 | 3 |
| 25 | 喇叭口 | 200*150mm | 个 | 6 |
| 26 | 喇叭口 | 300*150mm | 个 | 8 |
| 27 | 盖板 | 100mm | m | 186 |
| 28 | 连接片 | 50mm | m | 20.6 |
| 29 | 连接片 | 75mm | m | 11 |
| 30 | 连接片 | 100mm | m | 6.4 |
| 31 | 连接片 | 150mm | m | 0.4 |
| 32 | PVC-U实壁排水管 | φ110 δ=3.2 | m | 16 |
| 33 | PVC-U实壁排水管 | φ50 δ=2.0 | m | 16 |
| 34 | PP-R冷水给水管 | De32 ， 1.6MPa | m | 28 |
| 35 | PVC 、PP-R管件 | 综合 | Kg | 30 |
| 36 | 电线电缆 | 4mm2 | m | 100 |
| 37 | 电线电缆 | 10mm2 | m | 1000 |
| 38 | 电线电缆 | WDZ-YJY-0.6/ 1KV-4*150+1*95 | m | 82 |
| 39 | 电线电缆 | YTTW-0.6/ 1KV-3*25+2*16 | m | 26 |
| 40 | 电线电缆 | YTTW-0.6/ 1KV-3*70+2*35 | m | 23.6 |
| 41 | 电线电缆 | YTTW-0.6/ 1KV-5*16 | m | 32 |
| 42 | 电线电缆 | YTTW-0.6/ 1KV-3*35+2*16 （无机矿物绝缘耐火，带铜护套） | m | 29 |
| 43 | 灯具、开关及插座等 |  | Kg | 150 |
| 44 | 衬塑钢管 | DN 150 | m | 14.3 |
| 45 | 衬塑钢管 | DN65 | m | 5.4 |
| 46 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 34 |
| 47 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 10 |
| 48 | 铜芯电线 | WDZ-BYJ-25mm2 | m | 200 |
| 49 | 电力电缆 | YTTW-0.6/1KV-3*50+2*25 | m | 83 |
| 50 | 钢制桥架 | 250×200mm | m | 2 |
| 51 | 钢制桥架 | 450×200mm | m | 4 |
| 52 | 弯头 | 200*100mm | 个 | 24 |
| 53 | 弯头 | 300*100mm | 个 | 32 |
| 54 | PVC、PP-R管件 | 综合 | Kg | 30 |
| 55 | 喷塑卡箍沟槽管件正（异）弯头 | DN 150 | 个 | 16 |
| 56 | 喷塑卡箍沟槽管件正（异）弯头 | DN80 | 个 | 9 |
| 57 | 喷塑卡箍沟槽管件正（异）弯头 | DN 65 | 个 | 24 |
| 58 | 衬塑卡箍 | DN 150 | 个 | 51 |
| 59 | 衬塑卡箍 | DN 65 | 个 | 25 |
| 60 | 喷塑卡箍沟槽管件正（异）三通 | DN 150 | 个 | 2 |
| 61 | 喷塑卡箍沟槽管件正（异）三通 | DN 80 | 个 | 15 |
| 62 | 不锈钢波纹管 | DN 80 | 个 | 4 |
| 63 | 喷塑卡箍沟槽管件卡箍式法兰 | DN 150 | 片 | 2 |
| 64 | 喷塑卡箍沟槽管件卡箍式法兰 | DN 100 | 片 | 5 |
| 65 | 喷塑卡箍沟槽管件卡箍式法兰 | DN80 | 片 | 3 |
| 66 | 喷塑卡箍沟槽管件卡箍式法兰 | DN 65 | 片 | 12 |
| 67 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |
| 68 | 止回阀 | DN80 | 个 | 3 |
| 69 | 卡箍 | DN65 | 个 | 97 |
| 70 | 法兰 | 80 | 个 | 20 |
| 71 | 法兰 | 65 | 个 | 66 |
| 72 | 沟槽管件卡箍 | DN160 | 个 | 3 |
| 73 | 沟槽管件卡箍 | DN80 | 个 | 26 |
| 74 | 沟槽管件卡箍 | DN65 | 个 | 22 |
| 75 | U型卡 | 65 | 个 | 1235 |